## Datos de Campo Emision
DATOS DE CAMPO EMISION DE RUIDO
Codigo: R2-POE37-EP |  |  |  | Version: 04 |  |  |  |  | Fecha: 2024-05-20 |  |  |  |  | Pagina 1 de 1
CLIENTE: |  |  | Rueda Inversiones S.A.S. | [8 empty] | DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO
NOMBRE DEL PROYECTO: | [11 empty] | EQUIPO |  | MARCA | SERIE
DEPARTAMENTO : |  |  | TOLIMA | [8 empty] | SONÓMETRO |  | HD2010UC/A | 15031643825
MUNICIPIO: |  |  | ATACO | [8 empty] | PISTÓFONO |  | HD2020
PLAN DE MUESTREO: | [11 empty] | ESTACIÓN METEOROLÓGICA |  | PCE-FWS 20 N | 868MHZ
EMISIÓN RUIDO
PUNTO DE MONITOREO: |  | Punto 1 nocturno |  |  |  |  | COORDENADAS ORIGEN NACIONAL: |  |  | 3°35'11.30"N 75°23'27.72"W |  |  | ESCENARIO DE MEDICIÓN: | Diurno:X Nocturno: Fuente Encendida: Fuente Apagada: x
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO: |  |  |  | En la entrada o vía principal de acceso por el lado norte. | [8 empty] | ¿Se realiza medición del Ruido Residual? | Sí:X No: En caso de no, justique:
REGISTRO DEL BARRIDO PERIMETRAL (dB): |  |  |  | 65 | [8 empty] | ¿Se realiza el barrido perimetral al límite perimetral o fachada? | Sí: X No:
Fecha de Toma | Hora de Toma | Calibración (dB) | Memoria / No. Estudio | LAeq,T (dB) In situ | Velocidad del Viento Máx. (m/s) | Dirección del Viento | Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) | Se evidencias precipacitones durante la medición (Si/No) | Fuente de Ruido / Equipo | *Tipo de Ruido | Tiempo de Operación | camino destapado por donde entran y salen los camiones y la maquinaria pesada, a 100 metros de vivienda y a unos 60 metros del almacen entrada y salida de vehiculos de carga retro escabadoras y maquinaria clasificadora
2026-09-09 | 21:01 | 114 | 1 | 65 | 0.3 | SW | 29 | 45 | NO | mineria | EMISION | 1
114
*Tipo de Ruido: Continuo e Intermitente
DIBUJE EL ESQUEMA DEL PUNTO DE MONITOREO (Identifique además los obstáculos entre fuente de medición y el punto de monitoreo definido)
PUNTO DE MONITOREO: |  | punto 2 nocturno |  |  |  |  | COORDENADAS ORIGEN NACIONAL: |  |  | 2°53'35.39"N 75°20'04.71"W |  |  | ESCENARIO DE MEDICIÓN: | Diurnox: Nocturno: Fuente Encendidax Fuente Apagada:
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO: |  |  |  | punto de emision 2 | [8 empty] | ¿Se realiza medición del Ruido Residual? | Sí:x No: En caso de no, justique:
REGISTRO DEL BARRIDO PERIMETRAL (dB): |  |  |  | 54 | [8 empty] | ¿Se realiza el barrido perimetral al límite perimetral o fachada? | Sí: X No:
Fecha de Toma | Hora de Toma | Calibración (dB) | Memoria / No. Estudio | LAeq,T (dB) In situ | Velocidad del Viento Máx. (m/s) | Dirección del Viento | Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) | Se evidencias precipacitones durante la medición (Si/No) | Fuente de Ruido / Equipo | *Tipo de Ruido | Tiempo de Operación | punto dos de ubica en una zona límite entre el área donde se trabaja Y via donde pasan vehiculos con material.
2026-09-09 | 10:22:00 p. m. | Inicial 114 | 2 | 54 | 0.2 | N | 27 | 52 | NO | mineria | emision | 1
Final 114
t
*Tipo de Ruido: Continuo e Intermitente
DIBUJE EL ESQUEMA DEL PUNTO DE MONITOREO (Identifique además los obstáculos entre fuente de medición y el punto de monitoreo definido)
|  |  |  | Responsable de la Medición: |  |  |  | edwin cortes
| Nombre y firma |  |  |  |  | Nombre y firma |  |  |  | Nombre y firma
| Elaboró: |  |  |  |  | Revisó: |  |  |  | Aprobó: Gerente G.
| Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
DOCUMENTO CONTROLADO

## Cambios
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2022-08-01 | Nuevo en el sistema de gestión de calidad
2 | 2022-12-12 | Se incluye Ubicación del sitio de medición en emisión de Ruido.
3 | 2023-04-13 | Cambio de código, antes R2-POE37-EP
4 | 2024-05-15 | Se incluye la justificación de la medición del ruido residual Se ajusta la forma del documento Se incluyen items que especifique el tipo de fuente y carácterísticas